ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ ГАЗОМ

При пользовании газовыми приборами не забудьте открыть форточку.

Не оставляйте без присмотра включенные газовые приборы.

Не допускайте к пользованию газовыми приборами детей дошкольного возраста, а также лиц, не знающих правил обращения с этими приборами.

При пользовании газовой колонкой проверьте тягу дважды: до розжига и через 3 -5 мин. после включения прибора.

Содержите в чистоте и исправности газовые приборы.

Перед розжигом горелки газифицированной отопительной печи откройте шибер (заслонку) и проверьте тягу.

При установке на газовую плиту посуды с широким дном необходимо пользоваться конфорками с высокими ребрами.

По окончании пользования газовыми приборами не забудьте закрыть краники на приборе и верхний контрольный кран.

При внезапном прекращении подачи газа, немедленно выключайте газовые приборы.

Все неисправности газовых приборов должны устраняться только работниками трестов (контор) газового хозяйства.

ПОМНИТЕ,

что при утечке газа необходимо проветрить помещение, прекратить пользование газовыми приборами и вызвать аварийную службу по телефону           0 4